采 购 询价 报价 单

| 采购人发出询价日期 |  |  | 2024年7月19日 |  |  |  | 供应商报价日期 |  | 2024年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称（盖章） |  |  | 江苏省边城监狱 |  |  |  | 供应商全称（盖章） |  |  |  |
| 采购人详细地址 |  |  | 句容市小茅山 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |
| 经办人 | 陈昌家 |  | 电话、传真 |  | 051180781337 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目名称 |  | 机房精密空调（型号为依米康牌 SCA502DES）维修服务采购 |  |  |  |  | 总报价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总报价：人民币（大写） ￥ |  |  |  |
| 要求 |  | 详见清单。限价2.8万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求供应商报价截止日期 |  |  |  | 2024年7月26日14：30前 |  |  | 备注 |  |  |  |

备注：请将营业执照与报价表一并装订送至交易办。

| 序 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数及工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调外机 | 依米康 | SCA502DES | 1．风机类型：EC风机2．风量：18300立方3．预压：20-300PA 4．EC风机消耗功率：2.4KW | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 制冷剂 | 霍尼韦尔 | R410 | 1．分子量：72.582．沸点：-51.6℃。3．冰点：-（未提供具体数值） 4．临界温度：72.5℃。5．临界压力：44.95MPa。6．饱和液体密度30℃：(g/cm3)1.038 | 瓶 | 4 |  |  |
| 3 | 主过滤网 | 依米康 | 原厂 | 尺寸：1100x375x30 | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 辅过滤网 | 依米康 | 原厂 | 尺寸：440x370x43 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 风机更换 | 依米康 | 原厂 | 1．工程师上门服务2．更换原厂依米康室外风机，检测风机电流， 并开机调试 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 制冷系统检测 | 依米康 | 原厂 | 1．工程师上门服务2．检查制冷系统的运行压力（高压、低压）是否正常；并据当时的室外环境对压力进行适当的调节；3．检查压缩机的绕组是否平衡及绕组绝缘可靠性；检查压缩机工作时的声音是否异常，以判定制冷系统的润滑程度，加注冷冻油2升，并充注氟利昂1瓶 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 排水系统检查 | 依米康 | 原厂 | 1．工程师上门服务2．检查机组进排水系统是否畅通 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：更换后需确保正常使用。正常运行1个月后办理付款。更换的外机质保1年。

供应商名称：                  供应商公章:           授权代表(签字):

报价日期：                     联系方式：

备注：报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、培训、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。