询价文件

项目名称：消防系统维护保养

项目编号：JL-JY-2024-1111-064

采购人:江苏金丝服装有限公司

2024年11月

消防系统维护保养项目报价须知

JL-JY-2024-1111-064

一、采购人：江苏金丝服装有限公司。

二、采购服务：为保障单位消防设施系统正常，需要采购确定有消防维保资质的供应商定期对我单位消防系统进行维护保养。

1、维保服务消防工程范围

1.火灾自动报警系统：包括但不限于火灾自动报警控制器、感烟、感温探测器、警铃、控制模块、手动报警按钮触发装置、火灾报警控制器等。

2.消防联动控制系统：包括但不限于消防联动控制台、排烟风机、等系统。

3.疏散指示、应急照明系统；

4.消防栓系统：包括但不限于室内外的消防管网、消防栓、水泵、水泵接合器、安全信号阀等。

5.自动喷水系统：包括但不限于喷淋管网、湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、喷头、系统控制阀、喷淋水泵等。

6.防排烟系统；

7.灭火器；

8.其它消防系统的维修保养，包括但不限于以上内容。

具体维保范围如下：

| 编号 | 房屋名称 | 结构类型 | 建筑面积 | 关于喷淋和消火栓系统配置情况的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 |  | 17291m2 | 室内消火栓系统：有 自动喷水灭火系统：有 # 火灾自动报警系统 |
| 2 | 1号厂房 |  | 125900m2 | 室内消火栓系统：有 自动喷水灭火系统：有 火灾自动报警系统 |
| 3 | 2号厂房 |  |  | 室内消火栓系统：有 自动喷水灭火系统：有 火灾自动报警系统 |
| 4 | 连廊 |  |  | 室内消火栓系统：有 自动喷水灭火系统：有 火灾自动报警系统 |
| 5 | 3号厂房 |  |  | 室内消火栓系统：有 自动喷水灭火系统：有 火灾自动报警系统 |
| 6 | 老办公楼 |  | 2500m2 | 室内消火栓系统：有 自动喷水灭火系统：无 |
| 7 | 12号楼 |  | 3024m2 | 室内消火栓系统：有 自动喷水灭火系统：无 |
| 8 | 武警部队 |  | 3300m2 | 室内消火栓系统：有 自动喷水灭火系统：无 |
| 9 | 门楼 |  | 3000m2 | 室内消火栓系统：有 自动喷水灭火系统：无 |
| 10 | 会见楼 |  | 1800m2 | 室内消火栓系统：无 自救卷盘灭火系统：有 |
| 11 | 教学楼 |  | 3000m2 | 室内消火栓系统：有 自动喷水灭火系统：无 |
| 12 | 伙房 |  | 1200m2 | 室内消火栓系统：有 自动喷水灭火系统：无 厨房自动灭火系统 |
| 13 | 监房 |  | 24148m2 | 室内消火栓系统：有 自动喷水灭火系统：无 |
| 14 | 1号监房 |  | 8800m2 | 室内消火栓系统：有 自动喷水灭火系统：无 |
| 15 | 招待所 |  | 1585 m2 | 室内消火栓系统：有 自动喷水灭火系统：有 |
| 16 | 关押点及社区 |  |  | 室外消火栓 |
| 17 | 其他 |  |  | 维保期内增加的建筑项目附带的消防系统 |

2、维保服务要求：

（1）每月壹次保养，24小时急修，一般故障2小时到达现场维修。

⑵  维保单位每月需提供月巡检报告给甲方。

⑶ 维保单位维修保养时必须遵守甲方规章制度。

（4）保证零配件的供应，配件以不高于同期市场价向甲方提供备品备件。

（5）配件预算明细：

| 序号 | 易损件名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟（温）探测器 |  |  |
| 2 | 手动报警按钮钮 |  |  |
| 3 | 消防电话 |  |  |
| 4 | 控制模块及输入模块 |  |  |
| 5 | 广播 |  |  |
| 6 | 应急灯 |  |  |
| 7 | 疏散指示 |  |  |
| 8 | 喷淋头 |  |  |
| 9 | 消防栓头 |  |  |
| 10 | 电源主板 |  |  |
| 11 | 回路板 |  |  |
| 12 | 水泵按钮 |  |  |
| 16 | 3公斤干粉灭火器 |  |  |
| 17 | 4公斤灭干粉火器 |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 19 | 备注：1.其他按南京市信息指导价为准，信息价没有的，乙方报价给甲方确认； 2.大修、改造施工费另行协商或另行招标确定。 |  |  |

三、报价：交易响应人结合市场行情、供货要求、商业风险及自身履约能力，按询价文件规定的规格报价（含运输费用）。一旦成交，将不作价格调整，请交易响应人衡量自身供货能力及市场风险，谨慎报价。

报价分为正常的消防系统维护保养报价和配件报价（作为参考）两部分。报价表格可自行拟定。

报价为含税开票价（增值税专用发票），必须用成交人的名称开票和送货。

四、评审办法：本项目采用合理低价评标。如果响应人所报品牌为非推荐品牌，需提供充分的技术资料以证明该品牌的质量标准不低于采购人推荐的品牌，以供采购人酌情评标。

五、履约保证金：本次采购项目不需递交履约保证金，金额为人民币零元整（￥0.00元），交易响应人须在2024年  月  日17:00前从本单位基本户转至江苏金丝服装有限公司账户。账户名：江苏金丝服装有限公司，开户行：中国农业银行股份有限公司南京其林支行账号：10131901040004849。询价结果公示结束后，未成交人的保证金在3个工作日内无息退还至交易响应人账户。如成交，在履约完成后退还至交易人账户。

如果违约，视情形扣除部分或全部履约保证金。

六、服务要求：成交人接到我司通知后，根据要求及时提供相关服务。一般服务期限为一个年度。具体以签订合同为准。

七、质量要求：符合国家现行技术标准。

八、运输、安装要求：免费送到采购人指定地点。

十、询价响应文件制作要求：胶装正本、副本各一份。内容至少包含营业执照复印件、经营许可复印件、授权委托书原件（非法人代表经办）、经办人身份证复印件、报价单（以上资料每一页均需加盖单位红章，否则作无效报价处理），并于2024年11月20日9:30前提交至江苏金丝服装有限公司招标办426室，逾期视为放弃。

十一、违约责任：一旦成交，双方不得任意解除合同，否则由违约方承担违约责任。

十二、争议解决办法：发生争议，双方协商解决，协商不成，向采购人所在地人民法院提起诉讼。

江苏金丝服装有限公司

2024年11月12日

交易响应人签名（盖章）：

联系电话：

联系人：

年     月    日