| 2025年小散多急（水电材料） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品种名称 | 单位 | 品牌 | 规格/型号 | 产地 | 价格（元） |
| 1 | 三相四线插头 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 25A | 国产 |  |
| 2 | 三相四线插座 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 25A | 国产 |  |
| 3 | 三相四线插头 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 32A | 国产 |  |
| 4 | 三相四线插座 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 32A | 国产 |  |
| 5 | 三相四线插头 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 16A | 国产 |  |
| 6 | 三相四线插座 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 16A | 国产 |  |
| 7 | AC30三相四线插头 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 25A | 国产 |  |
| 8 | AC30五孔插座 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 10A | 国产 |  |
| 9 | AC30二孔插座 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 10A | 国产 |  |
| 10 | AC30三孔插座 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 16A | 国产 |  |
| 11 | AC30四孔插座 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 25A | 国产 |  |
| 12 | 陶瓷三爪插头 | 只 | 订制 | 10A | 国产 |  |
| 13 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DZ15LE-100/4901 | 国产 |  |
| 14 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DZ15LE-63/4901 | 国产 |  |
| 15 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DZ15LE-40/4901 | 国产 |  |
| 16 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXBLE-3P+N-63A | 国产 |  |
| 17 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXBLE-3P+N-32A | 国产 |  |
| 18 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXBLE-2P-32A | 国产 |  |
| 19 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXBLE-2P-63A | 国产 |  |
| 20 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXBLE-1P-32A | 国产 |  |
| 21 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXBLE-1P-63A | 国产 |  |
| 22 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXBLE-125S-3P+N-125A | 国产 |  |
| 23 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXBLE-125S-3P+N-10 0A | 国产 |  |
| 24 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NM1-225S-200A | 国产 |  |
| 25 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NM1-225S-160A | 国产 |  |
| 26 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NM1-125S-100A | 国产 |  |
| 27 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NM1-125S-80A | 国产 |  |
| 28 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DZ20L-250A | 国产 |  |
| 29 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DZ20L-160A | 国产 |  |
| 30 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NM10-4极-160A | 国产 |  |
| 31 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NM10-3极-160A | 国产 |  |
| 32 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NM10-3极-100A | 国产 |  |
| 33 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NM10-4极-100A | 国产 |  |
| 34 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NM10-2极-100A | 国产 |  |
| 35 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXB-4P20A-63A | 国产 |  |
| 36 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXB-3P-16A-63A | 国产 |  |
| 37 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXB-2P-16A-63A | 国产 |  |
| 38 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXB-1P-16A-63A | 国产 |  |
| 39 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXB-125S-4P-125A | 国产 |  |
| 40 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXB-125S-4P-100A | 国产 |  |
| 41 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXB-125S-3P-100A | 国产 |  |
| 42 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXB-125S-3P-125A | 国产 |  |
| 43 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXB-125S-2P-100A | 国产 |  |
| 44 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | NXB-125S-2P-125A | 国产 |  |
| 45 | 正泰浪甬保护器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 4P-60KA | 国产 |  |
| 46 | 万能式断路器 | 台 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DW15-630A | 国产 |  |
| 47 | 倒顺开关 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | YH-8 | 国产 |  |
| 48 | 倒顺开关 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | YH-20 | 国产 |  |
| 49 | 倒顺开关 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 60A | 国产 |  |
| 50 | 按钮开关 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | L19 | 国产 |  |
| 51 | 指示灯 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | L19 | 国产 |  |
| 52 | 行程开关 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | L111 | 国产 |  |
| 53 | 行程开关 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | L121` | 国产 |  |
| 54 | 接近开关 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | E2K-C25ME1 | 国产 |  |
| 55 | 交流接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | CJX2-1810 | 国产 |  |
| 56 | 交流接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | CJX2-2510 | 国产 |  |
| 57 | 交流接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | CJX2-4011 | 国产 |  |
| 58 | 交流接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | CJX2-6511 | 国产 |  |
| 59 | 交流接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | CJT1-20A | 国产 |  |
| 60 | 交流接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | CJT1-40A | 国产 |  |
| 61 | 交流接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | CJT1-60A | 国产 |  |
| 62 | 交流接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | CJ20-250A | 国产 |  |
| 63 | 交流接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | CJ20-225A | 国产 |  |
| 64 | 交流接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | CJ20-125A | 国产 |  |
| 65 | 交流接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | CJ20-150A | 国产 |  |
| 66 | 交流接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DZ20L-250A | 国产 |  |
| 67 | 交流接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DZ20L-160A | 国产 |  |
| 68 | 电脑时控器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | K16 | 国产 |  |
| 69 | 电容切换接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | CJ19-63/21 | 国产 |  |
| 70 | 电容切换接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | CJ19-32/19 | 国产 |  |
| 71 | 电容切换接触器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | CJ19-96/21-380V | 国产 |  |
| 72 | 经纬度电脑时控器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 经纬度 | 国产 |  |
| 73 | 液位继电器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 714B | 国产 |  |
| 74 | 水位控制器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DF-96D | 国产 |  |
| 75 | 电机保护器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | JD-80A | 国产 |  |
| 76 | 电机保护器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | AS-21-380V-63A | 国产 |  |
| 77 | 热继电器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | JR36-20-30A | 国产 |  |
| 78 | 自动补偿控制器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | 12位 | 国产 |  |
| 79 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DZ267-1P+N-40A | 国产 |  |
| 80 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DZ267-1P+N-32A | 国产 |  |
| 81 | 断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DZ267-1P+N-16A | 国产 |  |
| 82 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DZ267LE-1P+N-40A | 国产 |  |
| 83 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DZ267LE-1P+N-32A | 国产 |  |
| 84 | 漏电断路器 | 只 | 正泰、梅兰日 兰、ABB | DZ267LE-1P+N-16A | 国产 |  |
| 85 | 艾美特吊扇 | 台 | 艾美特、美 的、格力 | 1400mm | 国产 |  |
| 86 | 台扇 | 台 | 艾美特、美 的、格力 | 16寸 | 国产 |  |
| 87 | 落地式电风扇 | 台 | 艾美特、美 的、格力 | 16寸 | 国产 |  |
| 88 | 壁扇 | 台 | 艾美特、美 的、格力 | 16寸 | 国产 |  |
| 89 | 轴流风机 | 台 | 风玲、超霸、 东成 | 7号 | 国产 |  |
| 90 | 轴流风机 | 台 | 风玲、超霸、 东成 | 5号 | 国产 |  |
| 91 | 轴流风机 | 台 | 风玲、超霸、 东成 | 4号 | 国产 |  |
| 92 | 轴流风机 | 台 | 风玲、超霸、 东成 | 3号 | 国产 |  |
| 93 | 潜水泵 | 台 | 人民、大元、 上民 | 1寸 | 国产 |  |
| 94 | 潜水泵 | 台 | 人民、大元、 上民 | 1.5寸 | 国产 |  |
| 95 | 潜水泵 | 台 | 人民、大元、 上民 | 2寸 | 国产 |  |
| 96 | 潜水泵 | 台 | 人民、大元、 上民 | 2.5 | 国产 |  |
| 97 | 潜水泵 | 台 | 人民、大元、 上民 | 3寸 | 国产 |  |
| 98 | 污水泵 | 台 | 人民、大元、 上民 | 750w | 国产 |  |
| 99 | 自吸泵 | 台 | 人民、大元、 上民 | 260w | 国产 |  |
| 100 | 深井潜水泵 | 台 | 人民、大元、 上民 | 5.5KW | 国产 |  |
| 101 | 潜水泵 | 台 | 人民、大元、 上民 | 7.5KW | 国产 |  |
| 102 | 不锈钢配电箱 | 台 | 正泰、太湖 城、德力西 | 500*600 | 国产 |  |
| 103 | 不锈钢配电箱 | 台 | 正泰、太湖 城、德力西 | 400*500 | 国产 |  |
| 104 | 不锈钢配电箱 | 台 | 正泰、太湖 城、德力西 | 300*400 | 国产 |  |
| 105 | 不锈钢配电箱 | 台 | 正泰、太湖 城、德力西 | 200*300 | 国产 |  |
| 106 | C45轨道 | 根 | 订制 | 1000mm | 国产 |  |
| 107 | 一开双控 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 108 | 二开双控 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 109 | 三开双控 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 110 | 四开双控 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 111 | 一开五孔插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 112 | 五孔插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 113 | 七孔插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 114 | 三孔16A插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 115 | 电脑插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 116 | 电视插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 117 | 电话插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 118 | 电话+电脑插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 119 | 双电脑插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 120 | 人体感应 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 121 | 触摸延时开关 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 122 | 调速开关 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 123 | 白板 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产/合资 |  |
| 124 | LED投光灯 | 盏 | 春辉、公牛、 浩森 | 200W | 国产 |  |
| 125 | LED投光灯 | 盏 | 春辉、公牛、 浩森 | 100W | 国产 |  |
| 126 | LED投光灯 | 盏 | 春辉、公牛、 浩森 | 50W | 国产 |  |
| 127 | LED投光灯 | 盏 | 春辉、公牛、 浩森 | 400W | 国产 |  |
| 128 | LED投光灯 | 盏 | 春辉、公牛、 浩森 | 300W | 国产 |  |
| 129 | LED投光灯 | 盏 | 春辉、公牛、 浩森 | 200W | 国产 |  |
| 130 | LED投光灯 | 盏 | 春辉、公牛、 浩森 | 150W | 国产 |  |
| 131 | LED投光灯 | 盏 | 春辉、公牛、 浩森 | 100W | 国产 |  |
| 132 | LED投光灯 | 盏 | 春辉、公牛、 浩森 | 50W | 国产 |  |
| 133 | LED投光灯芯 | 只 | 春辉、公牛、 浩森 | 50W | 国产 |  |
| 134 | LED投光灯驱动 | 只 | 春辉、公牛、 浩森 | 50W | 国产 |  |
| 135 | LED灯管 | 支 | 公牛、钜豪、 欧普 | 28W | 国产 |  |
| 136 | LED灯管 | 支 | 公牛、钜豪、 欧普 | 20W | 国产 |  |
| 137 | LED灯管 | 支 | 公牛、钜豪、 欧普 | 8W | 国产 |  |
| 138 | LED平板灯 | 盏 | 公牛、钜豪、 欧普 | 30*120CM | 国产 |  |
| 139 | LED平板灯 | 盏 | 公牛、钜豪、 欧普 | 60*60CM | 国产 |  |
| 140 | LED平板灯 | 盏 | 公牛、钜豪、 欧普 | 30*60CM | 国产 |  |
| 141 | LED平板灯 | 盏 | 公牛、钜豪、 欧普 | 30*30CM | 国产 |  |
| 142 | LED灯泡 | 只 | 公牛、钜豪、 欧普 | 5W | 国产 |  |
| 143 | LED灯泡 | 只 | 公牛、钜豪、 欧普 | 8W | 国产 |  |
| 144 | LED灯泡 | 只 | 公牛、钜豪、 欧普 | 15W | 国产 |  |
| 145 | LED灯泡 | 只 | 公牛、钜豪、 欧普 | 25W | 国产 |  |
| 146 | LED灯泡 | 只 | 公牛、钜豪、 欧普 | 35W | 国产 |  |
| 147 | LED灯泡 | 只 | 公牛、钜豪、 欧普 | 40W | 国产 |  |
| 148 | LED灯泡 | 只 | 公牛、钜豪、 欧普 | 100W | 国产 |  |
| 149 | 配电箱 | 只 | 正泰、太湖 城、德力西 | PZ30-6 | 国产 |  |
| 150 | 配电箱 | 只 | 正泰、太湖 城、德力西 | PZ30-8 | 国产 |  |
| 151 | 配电箱 | 只 | 正泰、太湖 城、德力西 | PZ30-10 | 国产 |  |
| 152 | 配电箱 | 只 | 正泰、太湖 城、德力西 | PZ30-12 | 国产 |  |
| 153 | 配电箱 | 只 | 正泰、太湖 城、德力西 | PZ30-15 | 国产 |  |
| 154 | 配电箱 | 只 | 正泰、太湖 城、德力西 | PZ30-18 | 国产 |  |
| 155 | 配电箱 | 只 | 正泰、太湖 城、德力西 | PZ30-20 | 国产 |  |
| 156 | 铜芯线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 1平方 | 国产 |  |
| 157 | 铜芯线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 1.5平方 | 国产 |  |
| 158 | 铜芯线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 2.5平方 | 国产 |  |
| 159 | 铜芯线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 4平方 | 国产 |  |
| 160 | 铜芯线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 6平方 | 国产 |  |
| 161 | 铜芯线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 10平方 | 国产 |  |
| 162 | 铜芯线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 16平方 | 国产 |  |
| 163 | 软铜芯线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 2.5平方 | 国产 |  |
| 164 | 软铜芯线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 4平方 | 国产 |  |
| 165 | 软铜芯线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 6平方 | 国产 |  |
| 166 | 软铜电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | RVV2*2.5平方 | 国产 |  |
| 167 | 软铜电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | RVV2*4平方 | 国产 |  |
| 168 | 软铜电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | RVV4*6平方 | 国产 |  |
| 169 | 铜护套线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 1平方 | 国产 |  |
| 170 | 铜护套线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 1.5平方 | 国产 |  |
| 171 | 铜护套线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 2.5平方 | 国产 |  |
| 172 | 铜护套线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 4平方 | 国产 |  |
| 173 | 铜护套线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 6平方 | 国产 |  |
| 174 | 铝护套线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 2*4平方 | 国产 |  |
| 175 | 铝护套线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 2*6平方 | 国产 |  |
| 176 | 橡套电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 2*2.5平方 | 国产 |  |
| 177 | 橡套电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 2*4平方 | 国产 |  |
| 178 | 橡套电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*2.5平方 | 国产 |  |
| 179 | 橡套电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*4平方 | 国产 |  |
| 180 | 橡套电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*4+1*2.5平方 | 国产 |  |
| 181 | 橡套电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*6+1*4平方 | 国产 |  |
| 182 | 橡塑软电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 2*1.5平方 | 国产 |  |
| 183 | 橡塑软电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 2*2.5平方 | 国产 |  |
| 184 | 橡塑软电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*1.5平方 | 国产 |  |
| 185 | 橡塑软电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*2.5平方 | 国产 |  |
| 186 | 电力电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*2.5平方 | 国产 |  |
| 187 | 电力电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 4*2.5平方 | 国产 |  |
| 188 | 电力电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*4+1*2.5平方 | 国产 |  |
| 189 | 电力电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*6+1*4平方 | 国产 |  |
| 190 | 电力电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*10*1*6平方 | 国产 |  |
| 191 | 电力电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*16*1*10平方 | 国产 |  |
| 192 | 电力电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*25+1*16平方 | 国产 |  |
| 193 | 电力电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*50+1*25平方 | 国产 |  |
| 194 | 铝电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 2*16平方 | 国产 |  |
| 195 | 铝电线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 25平方 | 国产 |  |
| 196 | 铝电线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 16平方 | 国产 |  |
| 197 | 铝电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 2*25平方 | 国产 |  |
| 198 | 铝电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*25平方 | 国产 |  |
| 199 | 铝电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*25+1*16 平方 | 国产 |  |
| 200 | 铝电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*35平方 | 国产 |  |
| 201 | 铝电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*35+1*16平方 | 国产 |  |
| 202 | 铝电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 4*25平方 | 国产 |  |
| 203 | 铝电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 4*35平方 | 国产 |  |
| 204 | 同轴电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 75--5 | 国产 |  |
| 205 | 波纹管 | 米 | 公元、联塑、 中财 | 30mm | 国产 |  |
| 206 | 公牛多用插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 单排 | 国产、合资 |  |
| 207 | 公牛多用插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 双排 | 国产、合资 |  |
| 208 | 公牛多用插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 16A | 国产、合资 |  |
| 209 | 公牛带线多用插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 1.8米 | 国产、合资 |  |
| 210 | 公牛带线多用插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 3米 | 国产、合资 |  |
| 211 | 公牛带线多用插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 5米 | 国产、合资 |  |
| 212 | 公牛带线多用插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 10米 | 国产、合资 |  |
| 213 | 二爪插头 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 10A | 国产、合资 |  |
| 214 | 三爪插头 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 10A | 国产、合资 |  |
| 215 | 三爪插头 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 16A | 国产、合资 |  |
| 216 | 电容器 | 只 | 恒一、指月、 威斯康 | BSMJ0.45- 15-3 | 国产 |  |
| 217 | 电容器 | 只 | 恒一、指月、 威斯康 | BSMJ0.45- 20-3 | 国产 |  |
| 218 | 电容器 | 只 | 恒一、指月、 威斯康 | BSMJ0.45- 25-3 | 国产 |  |
| 219 | 电容器 | 只 | 恒一、指月、 威斯康 | BSMJ0.45- 40-3 | 国产 |  |
| 220 | 吊扇电容 | 只 | 恒一、指月、 威斯康 | 2.5uf | 国产 |  |
| 221 | 铝电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 3*50平方 | 国产 |  |
| 222 | 铝电缆 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 4*50平方 | 国产 |  |
| 223 | 洋元抱箍 | 付 | 定制 | 200mm | 国产 |  |
| 224 | 洋元抱箍 | 付 | 定制 | 220mm | 国产 |  |
| 225 | 洋元抱箍 | 付 | 定制 | 240mm | 国产 |  |
| 226 | 洋元抱箍 | 付 | 定制 | 260mm | 国产 |  |
| 227 | 洋元抱箍 | 付 | 定制 | 300mm | 国产 |  |
| 228 | 洋元抱箍 | 付 | 定制 | 320mm | 国产 |  |
| 229 | 洋元抱箍 | 付 | 定制 | 360mm | 国产 |  |
| 230 | 扁铁抱箍 | 付 | 定制 | 200mm | 国产 |  |
| 231 | 扁铁抱箍 | 付 | 定制 | 220mm | 国产 |  |
| 232 | 扁铁抱箍 | 付 | 定制 | 240mm | 国产 |  |
| 233 | 扁铁抱箍 | 付 | 定制 | 260mm | 国产 |  |
| 234 | 扁铁抱箍 | 付 | 定制 | 300mm | 国产 |  |
| 235 | 扁铁抱箍 | 付 | 定制 | 320mm | 国产 |  |
| 236 | 扁铁抱箍 | 付 | 定制 | 360mm | 国产 |  |
| 237 | 接地洋元 | 根 | 定制 | 1500mm | 国产 |  |
| 238 | 接地洋元 | 根 | 定制 | 2500mm | 国产 |  |
| 239 | 接地角钢 | 根 | 定制 | 2500mm | 国产 |  |
| 240 | 角铁横担 | 根 | 定制 | 500mm | 国产 |  |
| 241 | 角铁横担 | 根 | 定制 | 600mm | 国产 |  |
| 242 | 角铁横担 | 根 | 定制 | 800mm | 国产 |  |
| 243 | 角铁横担 | 根 | 定制 | 1000mm | 国产 |  |
| 244 | 角铁横担 | 根 | 定制 | 1200mm | 国产 |  |
| 245 | 角铁横担 | 根 | 定制 | 1500mm | 国产 |  |
| 246 | 蝶式瓷瓶 | 只 | 定制 | 大号 | 国产 |  |
| 247 | 蝶式瓷瓶 | 只 | 定制 | 中号 | 国产 |  |
| 248 | 蝶式瓷瓶 | 只 | 定制 | 小号 | 国产 |  |
| 249 | 不锈钢螺丝 | 套 | 定制 | 8*30 | 国产 |  |
| 250 | 不锈钢螺丝 | 套 | 定制 | 10*50 | 国产 |  |
| 251 | 不锈钢螺丝 | 套 | 定制 | 12*60 | 国产 |  |
| 252 | 不锈钢螺丝 | 套 | 定制 | 4*50 | 国产 |  |
| 253 | 不锈钢螺丝 | 套 | 定制 | 6*50 | 国产 |  |
| 254 | 防滑螺帽 | 只 | 定制 | 6MM | 国产 |  |
| 255 | 膨胀螺丝 | 只 | 杂件 | 6MM | 国产 |  |
| 256 | 膨胀螺丝 | 只 | 杂件 | 8MM | 国产 |  |
| 257 | 膨胀螺丝 | 只 | 杂件 | 10MM | 国产 |  |
| 258 | 膨胀螺丝 | 只 | 杂件 | 12MM | 国产 |  |
| 259 | 膨胀螺丝 | 只 | 杂件 | 14MM | 国产 |  |
| 260 | 膨胀钩 | 只 | 杂件 | 6MM | 国产 |  |
| 261 | 膨胀钩 | 只 | 杂件 | 8MM | 国产 |  |
| 262 | 膨胀钩 | 只 | 杂件 | 10MM | 国产 |  |
| 263 | 膨胀钩 | 只 | 杂件 | 12MM | 国产 |  |
| 264 | 膨胀管 | 袋 | 杂件 | 6MM | 国产 |  |
| 265 | 膨胀管 | 袋 | 杂件 | 6MM | 国产 |  |
| 266 | 膨胀管 | 袋 | 杂件 | 8MM | 国产 |  |
| 267 | 膨胀管 | 袋 | 杂件 | 10MM | 国产 |  |
| 268 | 膨胀管 | 袋 | 杂件 | 12MM | 国产 |  |
| 269 | 蜡管 | 米 | 杂件 | 8MM | 国产 |  |
| 270 | 蜡管 | 米 | 杂件 | 10MM | 国产 |  |
| 271 | 蜡管 | 米 | 杂件 | 12MM | 国产 |  |
| 272 | 蜡管 | 米 | 杂件 | 14MM | 国产 |  |
| 273 | 蜡管 | 米 | 杂件 | 16MM | 国产 |  |
| 274 | 蜡管 | 米 | 杂件 | 20MM | 国产 |  |
| 275 | 蜡管 | 米 | 杂件 | 40MM | 国产 |  |
| 276 | 蜡管 | 米 | 杂件 | 50MM | 国产 |  |
| 277 | 蜡管 | 米 | 杂件 | 60MM | 国产 |  |
| 278 | 蜡管 | 米 | 杂件 | 80MM | 国产 |  |
| 279 | 热缩管 | 米 | 杂件 | ￠12 | 国产 |  |
| 280 | 热缩管 | 米 | 杂件 | ￠14 | 国产 |  |
| 281 | 热缩管 | 米 | 杂件 | ￠16 | 国产 |  |
| 282 | 热缩管 | 米 | 杂件 | ￠18 | 国产 |  |
| 283 | 热缩管 | 米 | 杂件 | ￠20 | 国产 |  |
| 284 | 热缩管 | 米 | 杂件 | ￠22 | 国产 |  |
| 285 | 热缩管 | 米 | 杂件 | ￠25 | 国产 |  |
| 286 | 热缩管 | 米 | 杂件 | ￠30 | 国产 |  |
| 287 | 热缩管 | 米 | 杂件 | ￠35 | 国产 |  |
| 288 | 暗合 | 只 | 杂件 | 86型 | 国产 |  |
| 289 | 明合 | 只 | 杂件 | 86型 | 国产 |  |
| 290 | 方形加厚塑料胀管 | 袋 | 杂件 | ￠10 | 国产 |  |
| 291 | 方形加厚塑料胀管 | 袋 | 杂件 | ￠8 | 国产 |  |
| 292 | 方形加厚塑料胀管 | 袋 | 杂件 | ￠6 | 国产 |  |
| 293 | 塑料飞机胀管+螺 丝钉 | 套 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 294 | PVC线槽 | 米 | 杂件 | 2cm | 国产 |  |
| 295 | PVC线槽 | 米 | 杂件 | 2.5cm | 国产 |  |
| 296 | PVC线槽 | 米 | 杂件 | 3cm | 国产 |  |
| 297 | PVC线槽 | 米 | 杂件 | 4cm | 国产 |  |
| 298 | PVC线槽 | 米 | 杂件 | 5cm | 国产 |  |
| 299 | PVC线槽 | 米 | 杂件 | 6cm | 国产 |  |
| 300 | PVC线槽 | 米 | 杂件 | 8cm | 国产 |  |
| 301 | PVC月牙弯 | 只 | 杂件 | 32mm | 国产 |  |
| 302 | PVC月牙弯 | 只 | 杂件 | 40mm | 国产 |  |
| 303 | PVC月牙弯 | 只 | 杂件 | 50mm | 国产 |  |
| 304 | PVC月牙弯 | 只 | 杂件 | 75mm | 国产 |  |
| 305 | 等位电箱 | 只 | 杂件 | 20*30cm | 国产 |  |
| 306 | 五孔+USB | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产 |  |
| 307 | 中途开关 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 86型 | 国产 |  |
| 308 | 三孔插座 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 220V25A | 国产 |  |
| 309 | 三爪插头 | 只 | 钜豪、公牛、 西门子 | 220V25A | 国产 |  |
| 310 | 镀锌扁铁 | 根 | 杂件 | 5*50 | 国产 |  |
| 311 | 铜铝并沟线夹 | 只 | 杂件 | B-0 | 国产 |  |
| 312 | 铜铝并沟线夹 | 只 | 杂件 | B-1 | 国产 |  |
| 313 | 铜铝并沟线夹 | 只 | 杂件 | B-2 | 国产 |  |
| 314 | 铜铝并沟线夹 | 只 | 杂件 | B-3 | 国产 |  |
| 315 | DT铜接头 | 只 | 杂件 | 10平方 | 国产 |  |
| 316 | DT铜接头 | 只 | 杂件 | 16平方 | 国产 |  |
| 317 | DT铜接头 | 只 | 杂件 | 25平方 | 国产 |  |
| 318 | DT铜接头 | 只 | 杂件 | 35平方 | 国产 |  |
| 319 | DT铜接头 | 只 | 杂件 | 50平方 | 国产 |  |
| 320 | DT铜接头 | 只 | 杂件 | 70平方 | 国产 |  |
| 321 | DT铜接头 | 只 | 杂件 | 95平方 | 国产 |  |
| 322 | DT铜接头 | 只 | 杂件 | 120平方 | 国产 |  |
| 323 | DT铜接头 | 只 | 杂件 | 150平方 | 国产 |  |
| 324 | DT铜接头 | 只 | 杂件 | 185平方 | 国产 |  |
| 325 | DT铜接头 | 只 | 杂件 | 240平方 | 国产 |  |
| 326 | OT铜接头 | 只 | 杂件 | 40A | 国产 |  |
| 327 | OT铜接头 | 只 | 杂件 | 60A | 国产 |  |
| 328 | OT铜接头 | 只 | 杂件 | 80A | 国产 |  |
| 329 | OT铜接头 | 只 | 杂件 | 100A | 国产 |  |
| 330 | OT铜接头 | 只 | 杂件 | 120A | 国产 |  |
| 331 | OT铜接头 | 只 | 杂件 | 160A | 国产 |  |
| 332 | OT铜接头 | 只 | 杂件 | 200A | 国产 |  |
| 333 | 热缩电缆指套 | 只 | 杂件 | 4--1 | 国产 |  |
| 334 | 热缩电缆指套 | 只 | 杂件 | 4--2 | 国产 |  |
| 335 | 热缩电缆指套 | 只 | 杂件 | 4--3 | 国产 |  |
| 336 | 热缩电缆指套 | 只 | 杂件 | 5--1 | 国产 |  |
| 337 | 热缩电缆指套 | 只 | 杂件 | 5--2 | 国产 |  |
| 338 | 热缩电缆指套 | 只 | 杂件 | 5--3 | 国产 |  |
| 339 | 焊锡丝 | 卷 | 杂件 | 100g | 国产 |  |
| 340 | 松香 | 合 | 杂件 | 100g | 国产 |  |
| 341 | 电动药机调速 | 台 | 瑞丰、永恒、 丰实 | 12AH | 国产 |  |
| 342 | 手动药机 | 台 | 瑞丰、永恒、 丰实 | 20L | 国产 |  |
| 343 | 台式饮水机 | 台 | 春兰、小鸭、 小天鹅 | 100W | 国产 |  |
| 344 | 落地式饮水机 | 台 | 春兰、小鸭、 小天鹅 | 150W | 国产 |  |
| 345 | 开水器炉芯 | 根 | 定制 | 9KW | 国产 |  |
| 346 | 开水器炉芯 | 根 | 定制 | 6KW | 国产 |  |
| 347 | 开水器炉芯 | 根 | 定制 | 3KW | 国产 |  |
| 348 | 数字式万用表 | 只 | 正泰、南京、 欧姆龙 | BM5266 | 国产 |  |
| 349 | 指针式万用表 | 只 | 正泰、南京、 欧姆龙 | MF47L | 国产 |  |
| 350 | 钳型电流表 | 只 | 正泰、南京、 欧姆龙 | CM8D | 国产 |  |
| 351 | 集成吊顶平板灯 | 套 | 步步高、钜 豪、公牛 | 600*600mm | 国产 |  |
| 352 | 集成吊顶平板灯 | 套 | 步步高、钜 豪、公牛 | 300*1200m m | 国产 |  |
| 353 | 集成吊顶平板灯 | 套 | 步步高、钜 豪、公牛 | 300*600mm | 国产 |  |
| 354 | 集成吊顶平板灯 | 套 | 步步高、钜 豪、公牛 | 300*300mm | 国产 |  |
| 355 | 筒灯 | 套 | 欧普、钜豪、 雷士 | 2.5寸 | 国产 |  |
| 356 | 筒灯 | 套 | 欧普、钜豪、 雷士 | 3.5寸 | 国产 |  |
| 357 | 筒灯 | 套 | 欧普、钜豪、 雷士 | 4寸 | 国产 |  |
| 358 | 筒灯 | 套 | 欧普、钜豪、 雷士 | 5寸 | 国产 |  |
| 359 | 筒灯 | 套 | 欧普、钜豪、 雷士 | 6寸 | 国产 |  |
| 360 | 螺口平灯头 | 只 | 杂件 | E27 | 国产 |  |
| 361 | 螺口吊灯头 | 只 | 杂件 | E27 | 国产 |  |
| 362 | LED路灯头 | 盏 | 杂件 | 60W | 国产 |  |
| 363 | 防水拉线开关 | 只 | 杂件 | 陶瓷 | 国产 |  |
| 364 | 橡胶绝缘垫 | 平方 | 定制 | 5MM | 国产 |  |
| 365 | 电工胶带 | 卷 | 杂件 | 大号 | 国产 |  |
| 366 | 防水胶带 | 卷 | 杂件 | 大号 | 国产 |  |
| 367 | 透明胶带 | 卷 | 杂件 | 6cm | 国产 |  |
| 368 | 电子称 | 台 | 标准件 | 300KG | 国产 |  |
| 369 | 电子称 | 台 | 标准件 | 150KG | 国产 |  |
| 370 | 电子称 | 台 | 标准件 | 100KG | 国产 |  |
| 371 | 集成吊顶浴霸 | 套 | 欧普、钜豪、 雷士 | 300*600 | 国产 |  |
| 372 | 集成吊顶排风扇 | 套 | 欧普、钜豪、 雷士 | 600*600 | 国产 |  |
| 373 | 集成吊顶排风扇 | 套 | 欧普、钜豪、 雷士 | 300*600 | 国产 |  |
| 374 | 集成吊顶排风扇 | 套 | 欧普、钜豪、 雷士 | 300*300mm | 国产 |  |
| 375 | 不锈钢电箱盖 | 套 | 杂件 | 各种 | 国产 |  |
| 376 | 南孚电池 | 节 | 杂件 | 7#.5# | 国产 |  |
| 377 | 雷达扫描吸顶灯 | 盏 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 378 | LED头灯 | 套 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 379 | 电工刀 | 把 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 380 | LED吸顶灯 | 盏 | 杂件 | 30W | 国产 |  |
| 381 | LED吸顶灯 | 只 | 杂件 | 16W | 国产 |  |
| 382 | LED吸顶灯 | 只 | 杂件 | 55W | 国产 |  |
| 383 | LED吸顶灯 | 只 | 杂件 | 18W | 国产 |  |
| 384 | LED吸顶灯 | 只 | 杂件 | 24W | 国产 |  |
| 385 | LED贴片 | 只 | 杂件 | 15W/20W | 国产 |  |
| 386 | 电缆盘 | 套 | 德力西、公 牛、正泰 | 50米 | 国产 |  |
| 387 | 电缆盘 | 套 | 德力西、公 牛、正泰 | 100米 | 国产 |  |
| 388 | 不锈钢控制箱含电 器 | 套 | 德力西、公 牛、正泰 | 300*400套 | 国产 |  |
| 389 | 不锈钢控制箱含电 器 | 套 | 德力西、公 牛、正泰 | 400*500套 | 国产 |  |
| 390 | 不锈钢控制箱含电 器 | 套 | 德力西、公 牛、正泰 | 500*600套 | 国产 |  |
| 391 | 电池 | 只 | 南孚 | 1.5V | 国产 |  |
| 392 | 自耦减压启动柜 | 台 | 正泰/得力西 /天正 | 18.5-22kw | 国产 |  |
| 393 | 干壁釘 | 合 | 杂件 | 30MM | 国产 |  |
| 394 | 竹梯 | 架 | 杂件 | 6米 | 国产 |  |
| 395 | 尼龙轮子 | 只 | 杂件 | 200mm | 国产 |  |
| 396 | 漏电断路器 | 只 | 正泰/得力西 /天正 | NXBLE-2P- 125A | 国产 |  |
| 397 | 钻尾螺丝 | 盒 | 杂件 | 沉头 4.2*25 | 国产 |  |
| 398 | 钻尾螺丝 | 盒 | 杂件 | 六角头 4.2*13 | 国产 |  |
| 399 | 蒸饭箱电热芯 | 套 | 杂件 | 380V/4000 W | 国产 |  |
| 400 | 干壁釘 | 盒 | 杂件 | 30mm | 国产 |  |
| 401 | 不锈钢控制箱 | 只 | 正泰/得力西 /天正 | 双层 500*600mm | 国产 |  |
| 402 | 端子排 | 只 | 杂件 | 6位 | 国产 |  |
| 403 | LED工矿灯 | 盏 | 亚明/飞兔/ | 100W | 国产 |  |
| 404 | 转换插头 | 只 | 公牛/得力西 /天正 | 10/16A | 国产 |  |
| 405 | 电流电压表 | 只 | 正泰/得力西 /天正 | 42L6 | 国产 |  |
| 406 | 绝缘手套 | 付 | 塞维/军御/ 踏雪 | L#M#S# | 国产 |  |
| 407 | 时间继电器 | 只 | 正泰/得力西 /天正 | JS14P/380 V | 国产 |  |
| 408 | 安全帽 | 只 | 杂件 | 国标 | 国产 |  |
| 409 | 万能转换开关 | 只 | 正泰/得力西 /天正 | LWD5D-16 | 国产 |  |
| 410 | 不锈钢配电箱 | 只 | 正泰/得力西 /天正 | 250*300MM | 国产 |  |
| 411 | 铝合金接管 | 只 | 杂件 | 10,16.25 平方 | 国产 |  |
| 412 | 铝电线 | 米 | 德力西、公 牛、百川 | 35平方 | 国产 |  |
| 413 | 异型方管 | 米 | 杂件 | 热镀锌 40*80*1.7 mm | 国产 |  |
| 414 | 锂电款电动扳手 | 套 | 东成/锐奇/ 劳动 | 6000AH | 国产 |  |
| 415 | 水带 | 米 | 杂件 | 1.5寸 | 国产 |  |
| 416 | 不锈钢纱 | 米 | 杂件 | 304/1200M M | 国产 |  |
| 417 | 蒸饭箱托盘 | 只 | 杂件 | 304不锈钢 | 国产 |  |
| 418 | 保险丝 | 只 | 杂件 | RT14-6A | 国产 |  |
| 419 | 线卡 | 盒 | 杂件 | 10# | 国产 |  |
| 420 | 蒸饭箱电热芯 | 套 | 杂件 | 380V/4000 W | 国产 |  |
| 421 | 不锈钢控制箱 | 只 | 正泰/得力西 /天正 | 双层 500*600mm | 国产 |  |
| 422 | 端子排 | 只 | 杂件 | 6位 | 国产 |  |
| 423 | 锂电钻 | 套 | 东成/锐奇/ 劳动 | 26AH含配 套钻头.批 头等 | 国产 |  |
| 424 | 铁砂纸 | 张 | 杂件 | 0# | 国产 |  |
| 425 | 水箱 | 只 | 杂件 | 200L | 国产 |  |
| 426 | 绝缘柱 | 只 | 杂件 | 30*30mm*8 MM | 国产 |  |
| 427 | 绝缘板 | 块 | 杂件 | 50*450MM | 国产 |  |
| 428 | 水带 | 米 | 杂件 | 40MM | 国产 |  |
| 429 | 万用表 | 套 | 正泰/得力西 /天正 | 890S | 国产 |  |
| 430 | 石灰精 | 袋 | 杂件 | 20kg | 国产 |  |
| 431 | 毛刷 | 把 | 杂件 | 4寸 | 国产 |  |
| 432 | 大滚筒 | 把 | 杂件 | 300mm | 国产 |  |
| 433 | 小滚筒 | 把 | 杂件 | 150mm | 国产 |  |
| 434 | 磨光机 | 台 | 东成/锐奇/ 劳动 | 博世220v | 国产 |  |
| 435 | 磨光机 | 台 | 东成/锐奇/ 劳动 | 24v | 国产 |  |
| 436 | 磨光片 | 盒 | 东成/锐奇/ 劳动 | 100mm | 国产 |  |
| 437 | 卷尺 | 把 | 东成/锐奇/ 劳动 | 长城10米 | 国产 |  |
| 438 | 多功能剥线钳 | 把 | 东成/锐奇/ 劳动 |  | 国产 |  |
| 439 | 钢丝钳 | 把 | 东成/锐奇/ 劳动 | 8寸 | 国产 |  |
| 440 | 钢尺 | 把 | 东成/锐奇/ 劳动 | 长城100米 | 国产 |  |
| 441 | 斜口钳 | 把 | 东成/锐奇/ 劳动 | 8寸 | 国产 |  |
| 442 | 数字电笔 | 支 | 东成/锐奇/ 劳动 |  | 国产 |  |
| 443 | 乃泡电笔 | 支 | 东成/锐奇/ 劳动 |  | 国产 |  |
| 444 | 螺丝刀 | 把 | 东成/锐奇/ 劳动 | 8寸 | 国产 |  |
| 445 | 工具包 | 只 | 东成/锐奇/ 劳动 | 16寸 | 国产 |  |
| 446 | 雷达扫描灯板 | 套 | 欧普、钜豪、 雷士 | 15w | 国产 |  |
| 447 | 电脑时控插座 | 个 | 公牛/得力西 /天正 | 16A | 国产 |  |
| 448 | LED工矿灯 | 套 | 亚明/飞兔/ 企盟 | 200W | 国产 |  |
| 449 | 球场专用LED平板 灯 | 盏 | 欧普、钜豪、 雷士 | 600*1200M M*120W | 国产 |  |
| 450 | 骆驼牌吸顶扇 | 台 | 骆驼，美的。 双喜 | 16寸 | 国产 |  |
| 451 | 电水壶 | 个 | 苏泊尔 | 6L | 国产 |  |
| 452 | 数字电笔 | 支 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 453 | 太阳能投光灯 | 套 | 春辉、路丰、 浩森 | 400w | 国产 |  |
| 454 | LED防爆围墙灯 | 套 | 春辉、路丰、 浩森 | 50W | 国产 |  |
| 455 | 不锈钢配电箱盖 | 套 | 杂件 | 550*350mm | 国产 |  |
| 456 | 干壁钉 | 合 | 杂件 | 25.30.35. 40.mm | 国产 |  |
| 457 | 钳型电流表 | 台 | 正泰、南京、 欧姆龙 | 1200A | 国产 |  |
| 458 | 玉米灯泡 |  | 杂件 | 24W | 国产 |  |
| 459 | 扎带 | 袋 | 杂件 | 30*200 | 国产 |  |
| 460 | 扎带 | 袋 | 杂件 | 40*250 | 国产 |  |
| 461 | 扎带 | 袋 | 杂件 | 40*350 | 国产 |  |
| 462 | 扎带 | 袋 | 杂件 | 40*450 | 国产 |  |
| 463 | PPR管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D20（热水管） | 国产 |  |
| 464 | PPR管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D25（热水管） | 国产 |  |
| 465 | PPR管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 466 | PPR管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 467 | PPR管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 468 | PPR管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 469 | PPR直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 470 | PPR直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 471 | PPR直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 472 | PPR直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 473 | PPR直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 474 | PPR直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 475 | PPR大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*20 | 国产 |  |
| 476 | PPR大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*20 | 国产 |  |
| 477 | PPR大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*20 | 国产 |  |
| 478 | PPR大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*20 | 国产 |  |
| 479 | PPR大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*25 | 国产 |  |
| 480 | PPR大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*25 | 国产 |  |
| 481 | PPR大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*25 | 国产 |  |
| 482 | PPR大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*32 | 国产 |  |
| 483 | PPR大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*32 | 国产 |  |
| 484 | PPR大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*40 | 国产 |  |
| 485 | PPR大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*50 | 国产 |  |
| 486 | PPR内芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*1/2 | 国产 |  |
| 487 | PPR内芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*3/4 | 国产 |  |
| 488 | PPR内芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*1” | 国产 |  |
| 489 | PPR内芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*1¼ | 国产 |  |
| 490 | PPR内芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*1½ | 国产 |  |
| 491 | PPR内芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*2” | 国产 |  |
| 492 | PPR外芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*1/2 | 国产 |  |
| 493 | PPR外芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*3/4 | 国产 |  |
| 494 | PPR外芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*1” | 国产 |  |
| 495 | PPR外芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*1¼ | 国产 |  |
| 496 | PPR外芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*1½ | 国产 |  |
| 497 | PPR外芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*2” | 国产 |  |
| 498 | PPR异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*20 | 国产 |  |
| 499 | PPR异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*20 | 国产 |  |
| 500 | PPR异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*20 | 国产 |  |
| 501 | PPR异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*20 | 国产 |  |
| 502 | PPR异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*25 | 国产 |  |
| 503 | PPR异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*25 | 国产 |  |
| 504 | PPR异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*25 | 国产 |  |
| 505 | PPR异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*32 | 国产 |  |
| 506 | PPR异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*32 | 国产 |  |
| 507 | PPR异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*40 | 国产 |  |
| 508 | PPR内芽三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*1/2 | 国产 |  |
| 509 | PPR内芽三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*1/2 | 国产 |  |
| 510 | PPR内芽三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*3/4 | 国产 |  |
| 511 | PPR内芽三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*1/2 | 国产 |  |
| 512 | PPR内芽三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*3/4 | 国产 |  |
| 513 | PPR连体内牙三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*1/2 | 国产 |  |
| 514 | PPR暗阀 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 515 | PPR暗阀 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 516 | PPR截止阀 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 517 | PPR截止阀 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 518 | PPR截止阀 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 519 | PPR截止阀 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 520 | PPR截止阀 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 521 | PPR截止阀 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 522 | PPR盖帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 523 | PPR盖帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 524 | PPR盖帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 525 | PPR盖帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 526 | PPR盖帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 527 | PPR盖帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 528 | PPR弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 529 | PPR弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 530 | PPR弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 531 | PPR弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 532 | PPR弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 533 | PPR弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 534 | PPR异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*20 | 国产 |  |
| 535 | PPR异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*20 | 国产 |  |
| 536 | PPR异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*20 | 国产 |  |
| 537 | PPR异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*20 | 国产 |  |
| 538 | PPR异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*25 | 国产 |  |
| 539 | PPR异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*25 | 国产 |  |
| 540 | PPR异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*25 | 国产 |  |
| 541 | PPR异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*32 | 国产 |  |
| 542 | PPR异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*32 | 国产 |  |
| 543 | PPR异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*40 | 国产 |  |
| 544 | PPR异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*40 | 国产 |  |
| 545 | PPR异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*50 | 国产 |  |
| 546 | PPR45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 547 | PPR45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 548 | PPR45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 549 | PPR45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 550 | PPR45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 551 | PPR45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 552 | PPR45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 553 | PPR内牙弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*1/2 | 国产 |  |
| 554 | PPR内牙弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*1/2 | 国产 |  |
| 555 | PPR内牙弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*3/4 | 国产 |  |
| 556 | PPR连体内牙弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*1/2 | 国产 |  |
| 557 | PPR外牙弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*1/2 | 国产 |  |
| 558 | PPR外牙三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*1/2 | 国产 |  |
| 559 | PPR外牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*1/2 | 国产 |  |
| 560 | PPR外牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*3/4 | 国产 |  |
| 561 | PPR外牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*1” | 国产 |  |
| 562 | PPR外牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*1¼ | 国产 |  |
| 563 | PPR外牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*1½ | 国产 |  |
| 564 | PPR外牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*2” | 国产 |  |
| 565 | PPR内牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*1/2 | 国产 |  |
| 566 | PPR内牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*3/4 | 国产 |  |
| 567 | PPR内牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*1” | 国产 |  |
| 568 | PPR内牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*1¼ | 国产 |  |
| 569 | PPR内牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*1½ | 国产 |  |
| 570 | PPR内牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*2” | 国产 |  |
| 571 | PPR过桥弯 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 572 | PPR过桥弯 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 573 | PE管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 574 | PE管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 575 | PE管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 576 | PE管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 577 | PE管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 578 | PE管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 579 | PE直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 580 | PE直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 581 | PE直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 582 | PE直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 583 | PE直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 584 | PE直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 585 | PE大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*20 | 国产 |  |
| 586 | PE大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*20 | 国产 |  |
| 587 | PE大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*20 | 国产 |  |
| 588 | PE大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*25 | 国产 |  |
| 589 | PE大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*25 | 国产 |  |
| 590 | PE大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*25 | 国产 |  |
| 591 | PE大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*32 | 国产 |  |
| 592 | PE大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*32 | 国产 |  |
| 593 | PE大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*40 | 国产 |  |
| 594 | PE大小头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*50 | 国产 |  |
| 595 | PE内芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*1/2 | 国产 |  |
| 596 | PE内芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*1/2 | 国产 |  |
| 597 | PE内芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*3/4 | 国产 |  |
| 598 | PE内芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*1” | 国产 |  |
| 599 | PE内芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*1¼ | 国产 |  |
| 600 | PE内芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*1½ | 国产 |  |
| 601 | PE内芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*2” | 国产 |  |
| 602 | PE外芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*1/2 | 国产 |  |
| 603 | PE外芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*1/2 | 国产 |  |
| 604 | PE外芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*3/4 | 国产 |  |
| 605 | PE外芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*1” | 国产 |  |
| 606 | PE外芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*1¼ | 国产 |  |
| 607 | PE外芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*1½ | 国产 |  |
| 608 | PE外芽直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*2” | 国产 |  |
| 609 | PE三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 610 | PE三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 611 | PE三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 612 | PE三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 613 | PE三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 614 | PE三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 615 | PE异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*20 | 国产 |  |
| 616 | PE异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*20 | 国产 |  |
| 617 | PE异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*20 | 国产 |  |
| 618 | PE异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*20 | 国产 |  |
| 619 | PE异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*25 | 国产 |  |
| 620 | PE异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*25 | 国产 |  |
| 621 | PE异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*25 | 国产 |  |
| 622 | PE异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*32 | 国产 |  |
| 623 | PE异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*32 | 国产 |  |
| 624 | PE异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*40 | 国产 |  |
| 625 | PE异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*32 | 国产 |  |
| 626 | PE异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*40 | 国产 |  |
| 627 | PE异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*50 | 国产 |  |
| 628 | PE内芽三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*1/2 | 国产 |  |
| 629 | PE内芽三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*3/4 | 国产 |  |
| 630 | PE内芽三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*1/2 | 国产 |  |
| 631 | PE内芽三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*3/4 | 国产 |  |
| 632 | PE内芽三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*1/2 | 国产 |  |
| 633 | PE内芽三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*1/2 | 国产 |  |
| 634 | PE内芽三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 635 | PE内芽三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 636 | PE内芽三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 637 | PE盖帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 638 | PE盖帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 639 | PE盖帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 640 | PE盖帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 641 | PE盖帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 642 | PE盖帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 643 | PE弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 644 | PE弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 645 | PE弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 646 | PE弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 647 | PE弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 648 | PE弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 649 | PE异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*20 | 国产 |  |
| 650 | PE异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*20 | 国产 |  |
| 651 | PE异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*20 | 国产 |  |
| 652 | PE异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*20 | 国产 |  |
| 653 | PE异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*25 | 国产 |  |
| 654 | PE异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*25 | 国产 |  |
| 655 | PE异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*25 | 国产 |  |
| 656 | PE异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*32 | 国产 |  |
| 657 | PE异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*32 | 国产 |  |
| 658 | PE异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*40 | 国产 |  |
| 659 | PE异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*40 | 国产 |  |
| 660 | PE异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*50 | 国产 |  |
| 661 | PE45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 662 | PE45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 663 | PE45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 664 | PE45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 665 | PE45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 666 | PE45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 667 | PE外牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 668 | PE外牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 669 | PE外牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 670 | PE外牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 671 | PE外牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 672 | PE外牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 673 | PE内牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20*1/2 | 国产 |  |
| 674 | PE内牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25*3/4 | 国产 |  |
| 675 | PE内牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32*1” | 国产 |  |
| 676 | PE内牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40*1¼ | 国产 |  |
| 677 | PE内牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50*1½ | 国产 |  |
| 678 | PE内牙活接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63*2” | 国产 |  |
| 679 | 吊、管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 680 | 吊、管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 681 | 吊、管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 682 | 吊、管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | D40 | 国产 |  |
| 683 | 吊、管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 684 | 吊、管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | D63 | 国产 |  |
| 685 | 小便斗电磁感应 阀 | 套 | 公元、联塑、中财 | D15 | 国产 |  |
| 686 | 软管 | 根 |  | 50--80cm | 国产 |  |
| 687 | 铸铁水龙头 | 只 | 竹箦、中财、公元 | D20 | 国产 |  |
| 688 | 铸铁水龙头 | 只 | 竹箦、中财、公元 | D15 | 国产 |  |
| 689 | 全铜加长龙头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D15 | 国产 |  |
| 690 | 单冷单槽龙头 | 套 | 公元、联塑、中财 | D15 | 国产 |  |
| 691 | 双联龙头 | 套 | 公元、联塑、中财 | D15 | 国产 |  |
| 692 | 三联龙头 | 套 | 公元、联塑、中财 | D15 | 国产 |  |
| 693 | 延时阀 | 只 | 公元、联塑、中财 | D15 | 国产 |  |
| 694 | 下水器 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 695 | 生料带 | 箱 | 中美、京表、一邦 | 30米 | 国产 |  |
| 696 | 熔接器 | 套 | 公元、联塑、中财 | D20-63 | 国产 |  |
| 697 | PPR剪刀 | 把 | 公元、联塑、中财 | 32mm | 国产 |  |
| 698 | PVC管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 699 | PVC管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D75 | 国产 |  |
| 700 | PVC管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D110 | 国产 |  |
| 701 | PVC管 | 米 | 公元、联塑、中财 | D160 | 国产 |  |
| 702 | PVC外接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 703 | PVC外接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D75 | 国产 |  |
| 704 | PVC外接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110 | 国产 |  |
| 705 | PVC外接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D160 | 国产 |  |
| 706 | PVC弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 707 | PVC弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D75 | 国产 |  |
| 708 | PVC弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110 | 国产 |  |
| 709 | PVC弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D160 | 国产 |  |
| 710 | PVC45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 711 | PVC45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D75 | 国产 |  |
| 712 | PVC45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110 | 国产 |  |
| 713 | PVC45度弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D160 | 国产 |  |
| 714 | PVC异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D75*50 | 国产 |  |
| 715 | PVC异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110*50 | 国产 |  |
| 716 | PVC异径弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110*75 | 国产 |  |
| 717 | PVC三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 718 | PVC三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D75 | 国产 |  |
| 719 | PVC三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110 | 国产 |  |
| 720 | PVC异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D75*50 | 国产 |  |
| 721 | PVC异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110*50 | 国产 |  |
| 722 | PVC异径三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110*75 | 国产 |  |
| 723 | PVC斜三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 724 | PVC斜三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D75 | 国产 |  |
| 725 | PVC斜三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110 | 国产 |  |
| 726 | PVC斜三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110*50 | 国产 |  |
| 727 | PVC斜三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110*75 | 国产 |  |
| 728 | PVC斜三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | D75*50 | 国产 |  |
| 729 | PVC加长伸缩节 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110 | 国产 |  |
| 730 | PVC伸缩节 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 731 | PVC伸缩节 | 只 | 公元、联塑、中财 | D75 | 国产 |  |
| 732 | PVC伸缩节 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110 | 国产 |  |
| 733 | 检查口 | 只 | 公元、联塑、中财 | D75 | 国产 |  |
| 734 | 检查口 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110 | 国产 |  |
| 735 | PVC管帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 736 | PVC管帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D75 | 国产 |  |
| 737 | PVC管帽 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110 | 国产 |  |
| 738 | PVCS弯 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 739 | PVCP弯 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 740 | PVC补芯 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110*50 | 国产 |  |
| 741 | PVC补芯 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110*75 | 国产 |  |
| 742 | PVC管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 743 | PVC管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | D75 | 国产 |  |
| 744 | PVC管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110 | 国产 |  |
| 745 | PVC吊卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 746 | PVC吊卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | D75 | 国产 |  |
| 747 | PVC吊卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110 | 国产 |  |
| 748 | PVC落水斗 | 只 | 公元、联塑、中财 | D110 | 国产 |  |
| 749 | PVC胶水 | 瓶 | 公元、联塑、中财 | 1000g | 国产 |  |
| 750 | PVC芽接头 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 751 | 挂壁式小便斗 | 套 | 南鲸、箭牌、东陶 |  | 国产 |  |
| 752 | 低位水箱 | 套 | 南鲸、箭牌、东陶 | 45-50cm | 国产 |  |
| 753 | 蹲坑 | 只 | 南鲸、箭牌、东陶 | 80cm | 国产 |  |
| 754 | 拖把池 | 套 | 南鲸、箭牌、东陶 | 45-50cm | 国产 |  |
| 755 | 座便器 | 套 | 南鲸、箭牌、东陶 | 30-40cm | 国产 |  |
| 756 | 地漏 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 757 | PVC简二排 | 只 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 758 | 保温套管 | 根 | 公元、联塑、中财 | D20 | 国产 |  |
| 759 | 保温套管 | 根 | 公元、联塑、中财 | D25 | 国产 |  |
| 760 | 保温套管 | 根 | 公元、联塑、中财 | D32 | 国产 |  |
| 761 | 马桶盖 | 套 | 南鲸、箭牌、东陶 | 大、中号、小 号 | 国产 |  |
| 762 | 马桶排水 | 套 | 公元、联塑、中财 | 100mm | 国产 |  |
| 763 | 座便器法兰 | 只 | 公元、联塑、中财 | 100mm | 国产 |  |
| 764 | 台盆下水器 | 套 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 765 | 不锈钢单水槽 | 只 | 公元、联塑、中财 | 48*50CM | 国产 |  |
| 766 | 不锈钢水槽下水 器 | 付 | 公元、联塑、中财 | D50 | 国产 |  |
| 767 | 不锈钢子母槽 | 只 | 公元、联塑、中财 | 48*78cm | 国产 |  |
| 768 | 子母槽下水器 | 套 | 公元、联塑、中财 | D75 | 国产 |  |
| 769 | PVC管 | 米 | 公元、联塑、中财 | 16MM | 国产 |  |
| 770 | PVC管 | 米 | 公元、联塑、中财 | 20MM | 国产 |  |
| 771 | PVC管 | 米 | 公元、联塑、中财 | 25MM | 国产 |  |
| 772 | PVC管 | 米 | 公元、联塑、中财 | 32MM | 国产 |  |
| 773 | PVC管 | 米 | 公元、联塑、中财 | 40MM | 国产 |  |
| 774 | PVC接头 | 只 | 公元、联塑、中财 | 16MM | 国产 |  |
| 775 | PVC弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | 16MM | 国产 |  |
| 776 | PVC三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | 16MM | 国产 |  |
| 777 | PV变接. | 只 | 公元、联塑、中财 | 16MM | 国产 |  |
| 778 | PVC接头 | 只 | 公元、联塑、中财 | 20MM | 国产 |  |
| 779 | PVC弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | 20MM | 国产 |  |
| 780 | PVC三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | 20MM | 国产 |  |
| 781 | PV变接. | 只 | 公元、联塑、中财 | 20MM | 国产 |  |
| 782 | PVC接头 | 只 | 公元、联塑、中财 | 25MM | 国产 |  |
| 783 | PVC弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | 25MM | 国产 |  |
| 784 | PVC三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | 25MM | 国产 |  |
| 785 | PV变接. | 只 | 公元、联塑、中财 | 25MM | 国产 |  |
| 786 | PVC接头 | 只 | 公元、联塑、中财 | 32MM | 国产 |  |
| 787 | PVC弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | 32MM | 国产 |  |
| 788 | PVC三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | 32MM | 国产 |  |
| 789 | PV变接. | 只 | 公元、联塑、中财 | 32MM | 国产 |  |
| 790 | PVC接头 | 只 | 公元、联塑、中财 | 40MM | 国产 |  |
| 791 | PVC弯头 | 只 | 公元、联塑、中财 | 40MM | 国产 |  |
| 792 | PVC三通 | 只 | 公元、联塑、中财 | 40MM | 国产 |  |
| 793 | PV变接. | 只 | 公元、联塑、中财 | 40MM | 国产 |  |
| 794 | PVC管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | 16MM | 国产 |  |
| 795 | PVC管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | 20MM | 国产 |  |
| 796 | PVC管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | 25MM | 国产 |  |
| 797 | PVC管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | 32MM | 国产 |  |
| 798 | PVC管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | 40MM | 国产 |  |
| 799 | PVC管卡 | 只 | 公元、联塑、中财 | 50MM | 国产 |  |
| 800 | 塑U形钢钉卡 | 袋 | 杂件 | 16mm | 国产 |  |
| 801 | 塑U形钢钉卡 | 袋 | 杂件 | 20mm | 国产 |  |
| 802 | 塑U形钢钉卡 | 袋 | 杂件 | 25mm | 国产 |  |
| 803 | 碰卡 | 袋 | 杂件 | 20mm | 国产 |  |
| 804 | 不锈钢单管卡 | 袋 | 杂件 | 16mm | 国产 |  |
| 805 | 不锈钢单管卡 | 袋 | 杂件 | 20mm | 国产 |  |
| 806 | 不锈钢单管卡 | 袋 | 杂件 | 25mm | 国产 |  |
| 807 | 不锈钢双管卡 | 袋 | 杂件 | 16mm | 国产 |  |
| 808 | 不锈钢双管卡 | 袋 | 杂件 | 20mm | 国产 |  |
| 809 | 不锈钢双管卡 | 袋 | 杂件 | 25mm | 国产 |  |
| 810 | 加大垫片 | kg | 杂件 | 5mm*16 | 国产 |  |
| 811 | 加大垫片 | kg | 杂件 | 4mm*16 | 国产 |  |
| 812 | 加长螺杆 | kg | 杂件 | m4*40 | 国产 |  |
| 813 | 加长螺杆 | kg | 杂件 | m4*50 | 国产 |  |
| 814 | 不锈钢大扁头自 攻螺丝 | kg | 杂件 | m5*35 | 国产 |  |
| 815 | 不锈钢大扁头自 攻螺丝 | kg | 杂件 | m6*35 | 国产 |  |
| 816 | 不锈钢加大平垫 | kg | 杂件 | m5*18 | 国产 |  |
| 817 | 不锈钢加大平垫 | kg | 杂件 | m6*18 | 国产 |  |
| 818 | 不锈钢自攻螺丝 | 盒 | 杂件 | 4*40 | 国产 |  |
| 819 | 不锈钢膨胀螺丝 | 只 | 杂件 | 8mm*60 | 国产 |  |
| 820 | 镀锌钢管 | 米 | 标准件 | 15MM | 国产 |  |
| 821 | 镀锌钢管 | 米 | 标准件 | 20MM | 国产 |  |
| 822 | 镀锌钢管 | 米 | 标准件 | 25MM | 国产 |  |
| 823 | 镀锌钢管 | 米 | 标准件 | 32MM | 国产 |  |
| 824 | 镀锌钢管 | 米 | 标准件 | 50MM | 国产 |  |
| 825 | 铸铁直接 | 只 | 标准件 | 15MM | 国产 |  |
| 826 | 铸铁弯头 | 只 | 标准件 | 15MM | 国产 |  |
| 827 | 铸铁三通 | 只 | 标准件 | 15MM | 国产 |  |
| 828 | 铸铁直接 | 只 | 标准件 | 20MM | 国产 |  |
| 829 | 铸铁弯头 | 只 | 标准件 | 20MM | 国产 |  |
| 830 | 铸铁三通 | 只 | 标准件 | 20MM | 国产 |  |
| 831 | 铸铁直接 | 只 | 标准件 | 25MM | 国产 |  |
| 832 | 铸铁弯头 | 只 | 标准件 | 25MM | 国产 |  |
| 833 | 铸铁三通 | 只 | 标准件 | 25MM | 国产 |  |
| 834 | 铸铁直接 | 只 | 标准件 | 32MM | 国产 |  |
| 835 | 铸铁弯头 | 只 | 标准件 | 32MM | 国产 |  |
| 836 | 铸铁三通 | 只 | 标准件 | 32MM | 国产 |  |
| 837 | 铸铁直接 | 只 | 标准件 | 50MM | 国产 |  |
| 838 | 铸铁弯头 | 只 | 标准件 | 50MM | 国产 |  |
| 839 | 铸铁三通 | 只 | 标准件 | 50MM | 国产 |  |
| 840 | 快速接头 | 只 | 标准件 | 15MM | 国产 |  |
| 841 | 快速接头 | 只 | 标准件 | 20MM | 国产 |  |
| 842 | 快速接头 | 只 | 标准件 | 25MM | 国产 |  |
| 843 | 快速接头 | 只 | 标准件 | 32MM | 国产 |  |
| 844 | 快速接头 | 只 | 标准件 | 40MM | 国产 |  |
| 845 | 快速接头 | 只 | 标准件 | 50MM | 国产 |  |
| 846 | 三角阀 | 只 | 标准件 | 15MM | 国产 |  |
| 847 | 铸铁阀门 | 只 | 标准件 | 15MM | 国产 |  |
| 848 | 铸铁阀门 | 只 | 标准件 | 20MM | 国产 |  |
| 849 | 铸铁阀门 | 只 | 标准件 | 25MM | 国产 |  |
| 850 | 铸铁阀门 | 只 | 标准件 | 32MM | 国产 |  |
| 851 | 铸铁阀门 | 只 | 标准件 | 50MM | 国产 |  |
| 852 | 不锈钢球阀 | 只 | 标准件 | 15MM | 国产 |  |
| 853 | 不锈钢球阀 | 只 | 标准件 | 20MM | 国产 |  |
| 854 | 不锈钢球阀 | 只 | 标准件 | 25MM | 国产 |  |
| 855 | 不锈钢球阀 | 只 | 标准件 | 32MM | 国产 |  |
| 856 | 不锈钢球阀 | 只 | 标准件 | 40MM | 国产 |  |
| 857 | 钩钉 | 只 | 标准件 | 100MM | 国产 |  |
| 858 | 镀锌钢管 | 米 | 杂件 | 15mm | 国产 |  |
| 859 | 镀锌钢管 | 米 | 杂件 | 20mm | 国产 |  |
| 860 | 镀锌钢管 | 米 | 杂件 | 25mm | 国产 |  |
| 861 | 镀锌钢管 | 米 | 杂件 | 32mm | 国产 |  |
| 862 | 镀锌钢管 | 米 | 杂件 | 40mm | 国产 |  |
| 863 | 法兰 | 只 | 杂件 | 110mm | 国产 |  |
| 864 | 法兰 | 只 | 杂件 | 50mm | 国产 |  |
| 865 | 法兰 | 只 | 杂件 | 75mm | 国产 |  |
| 866 | 网纹水管 | 米 | 杂件 | 25mm | 国产 |  |
| 867 | PE穿线管 | 米 | 公元、联塑、中财 | 20MM | 国产 |  |
| 868 | PE穿线管 | 米 | 公元、联塑、中财 | 25MM | 国产 |  |
| 869 | PE穿线管 | 米 | 公元、联塑、中财 | 32MM | 国产 |  |
| 870 | PE穿线管 | 米 | 公元、联塑、中财 | 40MM | 国产 |  |
| 871 | PE穿线管 | 米 | 公元、联塑、中财 | 50MM | 国产 |  |
| 872 | PE穿线管 | 米 | 公元、联塑、中财 | 60MM | 国产 |  |
| 873 | 波纹软管 | 米 | 杂件 | 20MM | 国产 |  |
| 874 | 波纹软管 | 米 | 杂件 | 25MM | 国产 |  |
| 875 | 波纹软管 | 米 | 杂件 | 32MM | 国产 |  |
| 876 | 波纹软管 | 米 | 杂件 | 40MM | 国产 |  |
| 877 | 波纹软管 | 米 | 杂件 | 50MM | 国产 |  |
| 878 | 波纹软管 | 米 | 杂件 | 60MM | 国产 |  |
| 879 | 尼龙管 | 米 | 杂件 | 32 | 国产 |  |
| 880 | 波纹管 | 根 | 杂件 | Φ200*6m，4S | 国产 |  |
| 881 | 波纹管 | 根 | 杂件 | Φ315*6m，4S | 国产 |  |
| 882 | 波纹管 | 根 | 杂件 | Φ315*6m，8S | 国产 |  |
| 883 | 波纹管 | 根 | 杂件 | Φ400*6m，4S | 国产 |  |
| 884 | 波纹管 | 根 | 杂件 | Φ400*6m，8S | 国产 |  |
| 885 | 波纹管 | 根 | 杂件 | Φ500*6m，4S | 国产 |  |
| 886 | 波纹管 | 根 | 杂件 | Φ500*6m，8S | 国产 |  |
| 887 | 密封圈 | 只 | 杂件 | Φ315 | 国产 |  |
| 888 | 密封圈 | 只 | 杂件 | Φ400 | 国产 |  |
| 889 | 密封圈 | 只 | 杂件 | Φ500 | 国产 |  |
| 890 | 水龙头加长管 | 根 | 杂件 | 100*15MM | 国产 |  |
| 891 | 延时阀 | 套 | 订制弘邦 | 32MM | 国产 |  |
| 892 | 开水器热水龙头 | 只 | 杂件 | 15MM | 国产 |  |
| 893 | 不锈钢软管 | 根 | 杂件 | 1000mm | 国产 |  |
| 894 | 加长水龙头(铜) | 只 | 杂件 | 15MM*150MM | 国产 |  |
| 895 | 手持花洒 |  | 杂件 |  | 国产 |  |
| 896 | 不锈钢台盆下水 器 |  | 杂件 | 32mm | 国产 |  |
| 897 | 防水防尘单 管日光灯 | 套 | 杂件 | 含灯管 | 国产 |  |
| 898 | 防水防尘双 管日光灯 | 套 | 杂件 | 含灯管 | 国产 |  |
| 899 | 单管日光灯 架 | 套 | 杂件 | 含灯管 | 国产 |  |
| 900 | 双管日光灯 架 | 套 | 杂件 | 含灯管 | 国产 |  |
| 901 | 电池 | 只 | 南孚 | 9V | 国产 |  |
| 902 | PVC补芯 | 只 | 公元、联塑、中财 | D75*50 | 国产 |  |
| 903 | LED灯板 | 个 | 公牛、钜豪、 欧普 | 16寸 | 国产 |  |
| 904 | 自动供水变频器 | 只 | 定制 | PDH30-4T2R2 | 国产 |  |
| 905 | 反光背心 | 件 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 906 | 油侵式潜水电泵11KW | 台 | 人民、大元、 上民 | 11KW | 国产 |  |
| 907 | 药机电瓶 | 只 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 908 | 药机充电器 | 只 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 909 | 液压钳 | 把 | 玉环 | YQK | 国产 |  |
| 910 | 开孔器 | 只 | 杂件 | 20MM | 国产 |  |
| 911 | 铜铝接头 | 只 | 凤凰，火炬 | 25平方 | 国产 |  |
| 912 | T型分流通器 | 只 | 杂件 | 1.5-6平方 | 国产 |  |
| 913 | 接线端子 | 只 | 杂件 | 4平方 | 国产 |  |
| 914 | 内六角扳手 | 套 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 915 | 十字批头 | 盒 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 916 | 铝合金升降梯 | 架 | 瑞丰/小巨人/金刚 | 4.2米 | 国产 |  |
| 917 | 陶瓷多用插座 | 只 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 918 | 铜铝并沟线夹 | 只 | 凤凰/火炬/新驰 | JBTL/50/240 | 国产 |  |
| 919 | 总配电箱 | 套 | 正泰/得力西 /天正 | 订制1000*800 | 国产 |  |
| 920 | 三相四线插座 | 只 | 龙榜，天正，华峰 | 60A | 国产 |  |
| 921 | 三相四线插头 | 只 | 龙榜，天正，华峰 | 60A | 国产 |  |
| 922 | 加长电锤钻头 | 根 | 杂件 | 方柄25*350MM | 国产 |  |
| 923 | 电炒锅 | 台 | 定制 | 1350*1500*800mm | 国产 |  |
| 924 | 铝并沟线夹 | 只 | 凤凰/火炬/新驰 | B-0 | 国产 |  |
| 925 | 配电箱锁 | 套 | 杂件 | 带把手 | 国产 |  |
| 926 | 闭门器 | 套 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 927 | 氧化锌避雷器 | 只 | 正泰/得力西 /天正 | HY1.5W-0.5/2.6 | 国产 |  |
| 928 | 热继电器 | 套 | 正泰/得力西 /天正 | JR36-160A | 国产 |  |
| 929 | 自耦减压变压器 | 组 | 正泰/得力西 /天正 | 55KW | 国产 |  |
| 930 | 时间继电器 | 只 | 正泰/得力西 /天正 | JS14P/99S | 国产 |  |
| 931 | 热继电器 | 套 | 正泰/得力西 /天正 | JR36-160A | 国产 |  |
| 932 | 台盆延时龙头 | 套 | 泓邦/滨凯/狼之吻 |  | 国产 |  |
| 933 | 台盆下水管 | 根 | 杂件 | 好的 | 国产 |  |
| 934 | 水箱浮球阀 | 套 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 935 | 水箱拉杆 | 根 | 杂件 | 普通 | 国产 |  |
| 936 | 水箱下水器 | 套 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 937 | 吸粪管 | 米 | 杂件 | 4寸 | 国产 |  |
| 938 | LED灯板 | 只 | 公牛、钜豪、 欧普 | 公牛12W | 国产 |  |
| 939 | 铸铁止回阀 | 套 | 杂件 | DN100 | 国产 |  |
| 940 | 快速接头端子 | 只 | 正泰/得力西 /天正 | 2位 | 国产 |  |
| 941 | 保温管 | 米 | 杂件 | 110MM | 国产 |  |
| 942 | 铝箔胶带 | 卷 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 943 | 铸铁法兰阀门 | 套 | 定制 | DN100/QT450 | 国产 |  |
| 944 | LED灯板 | 只 | 公牛、钜豪、 欧普 | 公牛12W | 国产 |  |
| 945 | LED模组 | 组 | 杂件 | 40W | 国产 |  |
| 946 | 消防卡篐 | 套 | 杂件 | DN100 | 国产 |  |
| 947 | PPR修补内丝 | 只 | 杂件 | 20MM | 国产 |  |
| 948 | 玻璃钢漏水板 | 块 | 定制 | 2000*1500*35MM | 国产 |  |
| 949 | 漏电保护插头 | 只 | 正泰/得力西 /天正 | 10A | 国产 |  |
| 950 | 漏电保护插头 | 只 | 正泰/得力西 /天正 | 16A | 国产 |  |
| 951 | 玻璃钢漏水板 | 块 | 定制 | 1000*2000MM | 国产 |  |
| 952 | 防烫插头线 | 根 | 杂件 | 1米带插头 | 国产 |  |
| 953 | 纱手套 | 付 | 杂件 |  | 国产 |  |
| 954 | PPR截止阀芯 | 只 | 公元、联塑、中财 | 25MM | 国产 |  |
| 955 | 铜闸阀 | 只 | 公元、联塑、中财 | 15MM | 国产 |  |
| 956 | PPR阀芯 | 只 | 公元、联塑、中财 | 25MM | 国产 |  |
| 957 | PPR转PE直接 | 只 | 公元、联塑、中财 | D32不锈钢 | 国产 |  |
| 958 | 洗衣机龙头 | 只 | 泓邦/滨凯/狼之吻 | 铜D15 | 国产 |  |
| 959 | LED灯板 | 只 | 公牛、钜豪、 欧普 | 12W | 国产 |  |
| 960 | 铝合金道闸杆 | 根 | 杂件 | 4米 | 国产 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |