## Sheet1
备品备件库维修项目清单
类别 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 | 施工内容说明
土建类 | 1 | 隔墙 | ㎡ | 88.4 |  |  | 石膏板，龙骨 | 两头墙面密封，简易卫生间、配电柜隔墙
| 2 | 消防水管油漆De100 | M | 63.6 |  |  | 含管道打磨,地面保护 | 消防管道油漆剥落处理。
| 3 | 消防水管油漆De40 | M | 120 |  |  | 含管道打磨，地面保护 | 消防管道油漆剥落处理。
| 4 | 乳胶漆 | ㎡ | 781.6 |  |  | 含墙面清理，腻子 | 房顶，两侧直立内墙。
| 5 | 管道拆除 | 项 | 1 |  |  | 含上下楼 | 废弃蒸汽管道。
| 6 | 防盗窗维修 | M | 5 |  |  | 含材料 | 锈蚀防盗窗维修。
| 7 | 线路改造 | 项 | 1 |  |  |  | 照明线路铺设、旧线路整理、孔洞封堵。
| 8 | 防爆灯 | 套 | 17 |  |  | 双管，安装 | 墙顶两排照明、分路开关。
| 9 | 地面修补 | 处 | 2 |  |  |  | 两头进门地面维修。
| 10 | 运费 | 项 | 1
| 小计 | [6 empty] | 1、以上施工内容均含人工费；2、施工工期7-10天。